Информация о проведенных в отношении поставщика социальных услуг проверках в 2022-2024 гг

| Дата | Ведомство | Результат* |
| --- | --- | --- |
| 06.06.2022 г. | Прокуратура Забайкальского района | Нарушения устранены |
| 25.12.2023 г. | Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю в поселке городского типа Забайкальск | Предписание об устранении нарушений № 160 от 25.12.2023 г.: не выполнено (на 1 эт. в туалете, медицинском кабинете отсутствует горячее водоснабжение) |
| 14.09.2023 г. | МЧС России Отдел надзорной защиты и профилактической работы по Краснокаменскому, Забайкальскому районам и г.Краснокаменск | Предписание об устранении нарушений обязательных требования пожарной безопасности №23/1 от 14.09.2023 г.: не выполнено ( круглосуточное пребывание сотрудника (сторожа/вахтера) в помещении, где установлены приборы приемо-контрольные системы пожарной сигнализации; демонтаж и монтаж пожарной лестницы) |
| 04.04.2024 г. | Прокуратура Забайкальского района | Нарушения устранены |
| 14.10.2024 г. | Прокуратура Забайкальского района | Представление об устранении нарушений законодательства о пожарной сигнализации № 07-21б-2024 от 14.10.2024 г.: не выполнено (демонтаж и монтаж пожарной лестницы) |